编号：DTFD-LAZS-DW-20-05

大唐来安张山48兆瓦风电项目

水土保持施工工程

验 收 鉴 定 书

2020年 11 月 21 日

单位工程名称：斜坡防护工程

分部工程名称：基础开挖与处理、坝（墙、堤）体、工程护坡、植被护坡。

验收主持单位：大唐来安新能源有限公司

建设单位：大唐来安新能源有限公司

设计单位：中能建安徽省电力设计院

监理单位：郑州睿群工程监理有限公司

施工单位：安徽恒通交通工程有限公司

验收时间：2020年 11月 21 日

验收地点：安徽省来安县张山镇

前     言

本单位工程由大唐来安新能源有限公司组织验收。中能建安徽省电力设计院、郑州睿群工程监理有限公司、安徽恒通交通工程有限公司等单位的相关人员组成验收工作组。斜坡防护工程单位工程验收工作组首先听取了建设、设计、施工、监理等单位的介绍，并查看施工现场，然后核查有关工程资料并进行讨论后确定验收结果。

- 一、单位工程概况

- （一）单位工程名称及位置

本单位工程名称为斜坡防护工程，工程位于道路及机位开挖及填方边坡。

- （二）单位工程主要建设内容

斜坡防护工程单位工程主要建设内容包括浆砌片石挡土墙、注浆锚杆护坡、三维网护坡、喷播植草等。

- （三）单位工程建设过程

| 分部工程名称 | 开工时间 | 完工时间 |
| --- | --- | --- |
| 基础开挖与处理 | 2019年05月08日 | 2020年09月15日 |
| 坝（墙、堤）体 | 2019年05月11日 | 2020年08月30日 |
| 工程护坡 | 2020年06月19日 | 2020年11月17日 |
| 植被护坡 | 2019年09月05日 | 2020年11月13日 |

- 二、验收范围

斜坡防护工程单位工程验收范围为基础开挖与处理、坝（墙、堤）体、工程护坡、植被护坡等。

- 三、单位工程质量评定

（一）分部工程质量评定

| 分部工程质量评定登记表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 质量评定 |  |
|  | 施工单位自评 | 监理单位复核 |
| 基础开挖与处理 | 合格 | 合格 |
| 坝（墙、堤）体 | 合格 | 合格 |
| 工程护坡 | 合格 | 合格 |
| 植被护坡 | 合格 | 合格 |
| 共4个分部工程，质量全部合格 |  |  |

（二）工程外观质量评定

本单位工程外观质量评定由建设单位大唐来安新能源有限公司、监理单位郑州睿群工程监理有限公司、设计单位中能建安徽省电力设计院、施工单位安徽恒通交通工程有限公司等单位相关成员组成的外观质量评定组进行评定。本单位工程外观质量合格。

四、存在的主要问题及处理意见

无。

五、意见和建议

建议运行管理单位做好工程的后续管护工作，确保工程长期发挥效益。

六、工程质量等级评定意见

单位工程验收工作组通过查看工程现场，听取了建设、设计、监理、施工、关于工程建设情况的汇报，核查相关工程资料，并进行了讨论，认为：斜坡防护工程工程已按批准的设计内容全部完成，施工质量符合设计要求，工程档案资料基本齐全，施工质量等级为合格。验收工作组同意本单位工程通过验收。

七、单位工程验收工作组成员签字（见附表）

编号：DTFD-LAZS-DW-20-02

大唐来安张山48兆瓦风电项目

水土保持施工工程

验 收 鉴 定 书

2020年 9 月 13 日

单位工程名称：防洪排导工程

分部工程名称：基础开挖与处理、砌体。

验收主持单位：大唐来安新能源有限公司

建设单位：大唐来安新能源有限公司

设计单位：中能建安徽省电力设计院

监理单位：郑州睿群工程监理有限公司

施工单位：安徽恒通交通工程有限公司

验收时间：2020年 9月 13 日

验收地点：安徽省来安县张山镇

前     言

本单位工程由大唐来安新能源有限公司组织验收。中能建安徽省电力设计院、郑州睿群工程监理有限公司、安徽恒通交通工程有限公司等单位的相关人员组成验收工作组。防洪排导工程单位工程验收工作组首先听取了建设、设计、施工、监理等单位的介绍，并查看施工现场，然后核查有关工程资料并进行讨论后确定验收结果。

- 一、单位工程概况

- （一）单位工程名称及位置

本单位工程名称为防洪排导工程，工程位于场内道路两侧。

- （二）单位工程主要建设内容

防洪排导工程单位工程主要建设内容包括排水沟、沉砂池、过路涵管。

- （三）单位工程建设过程

| 分部工程名称 | 开工时间 | 完工时间 |
| --- | --- | --- |
| 基础开挖与处理 | 2019年06月25日 | 2020年08月30日 |
| 砌体 | 2019年06月28日 | 2020年09月08日 |

- 二、验收范围

防洪排导工程单位工程验收范围为基础开挖与处理、砌体等。

- 三、单位工程质量评定

（一）分部工程质量评定

| 分部工程质量评定登记表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 质量评定 |  |
|  | 施工单位自评 | 监理单位复核 |
| 基础开挖与处理 | 合格 | 合格 |
| 砌体 | 合格 | 合格 |
| 共2个分部工程，质量全部合格 |  |  |

（二）工程外观质量评定

本单位工程外观质量评定由建设单位大唐来安新能源有限公司、监理单位郑州睿群工程监理有限公司、设计单位中能建安徽省电力设计院、施工单位安徽恒通交通工程有限公司等单位相关成员组成的外观质量评定组进行评定。本单位工程外观质量合格。

四、存在的主要问题及处理意见

无。

五、意见和建议

建议运行管理单位做好工程的后续管护工作，确保工程长期发挥效益。

六、工程质量等级评定意见

单位工程验收工作组通过查看工程现场，听取了建设、设计、监理、施工、关于工程建设情况的汇报，核查相关工程资料，并进行了讨论，认为：防洪排导工程已按批准的设计内容全部完成，施工质量符合设计要求，工程档案资料基本齐全，施工质量等级为合格。验收工作组同意本单位工程通过验收。

七、单位工程验收工作组成员签字（见附表）

编号：DTFD-LAZS-DW-20-03

大唐来安张山48兆瓦风电项目

水土保持施工工程

验 收 鉴 定 书

2020年 11 月 5 日

单位工程名称：道路工程

分部工程名称：路面工程、道路安全防护。

验收主持单位：大唐来安新能源有限公司

建设单位：大唐来安新能源有限公司

设计单位：中能建安徽省电力设计院

监理单位：郑州睿群工程监理有限公司

施工单位：安徽恒通交通工程有限公司

验收时间：2020年 11月 5 日

验收地点：安徽省来安县张山镇

前     言

本单位工程由大唐来安新能源有限公司组织验收。中能建安徽省电力设计院、郑州睿群工程监理有限公司、安徽恒通交通工程有限公司等单位的相关人员组成验收工作组。道路工程单位工程验收工作组首先听取了建设、设计、施工、监理等单位的介绍，并查看施工现场，然后核查有关工程资料并进行讨论后确定验收结果。

- 一、单位工程概况

- （一）单位工程名称及位置

本单位工程名称为道路工程，工程位于场内道路及风机平台。

- （二）单位工程主要建设内容

道路工程单位工程主要建设内容包括混凝土路面硬化、风机平台铺装道路、警示桩、防护栏。

- （三）单位工程建设过程

| 分部工程名称 | 开工时间 | 完工时间 |
| --- | --- | --- |
| 路面工程 | 2019年05月20日 | 2020年10月30日 |
| 道路安全防护 | 2020年06月15日 | 2020年10月23日 |

- 二、验收范围

道路工程单位工程验收范围为混凝土路面硬化、风机平台铺装道路、警示桩、防护栏等。

- 三、单位工程质量评定

（一）分部工程质量评定

| 分部工程质量评定登记表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 质量评定 |  |
|  | 施工单位自评 | 监理单位复核 |
| 路面工程 | 合格 | 合格 |
| 道路安全防护 | 合格 | 合格 |
| 共2个分部工程，质量全部合格 |  |  |

（二）工程外观质量评定

本单位工程外观质量评定由建设单位大唐来安新能源有限公司、监理单位郑州睿群工程监理有限公司、设计单位中能建安徽省电力设计院、施工单位安徽恒通交通工程有限公司等单位相关成员组成的外观质量评定组进行评定。本单位工程外观质量合格。

四、存在的主要问题及处理意见

无。

五、意见和建议

建议运行管理单位做好工程的后续管护工作，确保工程长期发挥效益。

六、工程质量等级评定意见

单位工程验收工作组通过查看工程现场，听取了建设、设计、监理、施工、关于工程建设情况的汇报，核查相关工程资料，并进行了讨论，认为：道路工程已按批准的设计内容全部完成，施工质量符合设计要求，工程档案资料基本齐全，施工质量等级为合格。验收工作组同意本单位工程通过验收。

七、单位工程验收工作组成员签字（见附表）

编号：DTFD-LAZS-DW-20-01

大唐来安张山48兆瓦风电项目

水土保持施工工程

验 收 鉴 定 书

2020年 8 月 22 日

单位工程名称：土地整治工程

分部工程名称：场地整治

验收主持单位：大唐来安新能源有限公司

建设单位：大唐来安新能源有限公司

设计单位：中能建安徽省电力设计院

监理单位：郑州睿群工程监理有限公司

施工单位：安徽恒通交通工程有限公司

验收时间：2020年 8月 22 日

验收地点：安徽省来安县张山镇

前     言

本单位工程由大唐来安新能源有限公司组织验收。中能建安徽省电力设计院、郑州睿群工程监理有限公司、安徽恒通交通工程有限公司等单位的相关人员组成验收工作组。土地整治工程验收工作组首先听取了建设、设计、施工、监理等单位的介绍，并查看施工现场，然后核查有关工程资料并进行讨论后确定验收结果。

- 一、单位工程概况

- （一）单位工程名称及位置

本单位工程名称为土地整治工程，工程位于机位及道路两侧边坡土地整治。

- （二）单位工程主要建设内容

土地整治工程单位工程主要建设内容包括风机平台土地整治、道路区土地整治。

- （三）单位工程建设过程

| 分部工程名称 | 开工时间 | 完工时间 |
| --- | --- | --- |
| 场地整治 | 2019年06月02日 | 2020年08月15日 |

- 二、验收范围

土地整治工程单位工程验收范围为风机平台土地整治、道路区土地整治等。

- 三、单位工程质量评定

（一）分部工程质量评定

| 分部工程质量评定登记表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 质量评定 |  |
|  | 施工单位自评 | 监理单位复核 |
| 场地整治 | 合格 | 合格 |
| 共1个分部工程，质量全部合格 |  |  |

（二）工程外观质量评定

本单位工程外观质量评定由建设单位大唐来安新能源有限公司、监理单位郑州睿群工程监理有限公司、设计单位中能建安徽省电力设计院、施工单位安徽恒通交通工程有限公司等单位相关成员组成的外观质量评定组进行评定。本单位工程外观质量合格。

四、存在的主要问题及处理意见

无。

五、意见和建议

建议运行管理单位做好工程的后续管护工作，确保工程长期发挥效益。

六、工程质量等级评定意见

单位工程验收工作组通过查看工程现场，听取了建设、设计、监理、施工、关于工程建设情况的汇报，核查相关工程资料，并进行了讨论，认为：土地整治工程已按批准的设计内容全部完成，施工质量符合设计要求，工程档案资料基本齐全，施工质量等级为合格。验收工作组同意本单位工程通过验收。

七、单位工程验收工作组成员签字（见附表）

编号：DTFD-LAZS-DW-20-04

大唐来安张山48兆瓦风电项目

水土保持施工工程

验 收 鉴 定 书

2020年 11 月 10 日

单位工程名称：植被建设工程

分部工程名称：点片状植被、线状植被

验收主持单位：大唐来安新能源有限公司

建设单位：大唐来安新能源有限公司

设计单位：中能建安徽省电力设计院

监理单位：郑州睿群工程监理有限公司

施工单位：安徽恒通交通工程有限公司

验收时间：2020年 11月 10 日

验收地点：安徽省来安县张山镇

前     言

本单位工程由大唐来安新能源有限公司组织验收。中能建安徽省电力设计院、郑州睿群工程监理有限公司、安徽恒通交通工程有限公司等单位的相关人员组成验收工作组。植被建设工程验收工作组首先听取了建设、设计、施工、监理等单位的介绍，并查看施工现场，然后核查有关工程资料并进行讨论后确定验收结果。

- 一、单位工程概况

- （一）单位工程名称及位置

本单位工程名称为植被建设工程，工程位于风机平台及道路两侧。

- （二）单位工程主要建设内容

植被建设工程单位工程主要建设内容包括风机平台绿化、场内道路两侧绿化。

- （三）单位工程建设过程

| 分部工程名称 | 开工时间 | 完工时间 |
| --- | --- | --- |
| 点片状植被 | 2019年05月20日 | 2020年09月10日 |
| 线状植被 | 2019年06月15日 | 2020年09月30日 |

- 二、验收范围

植被建设工程单位工程验收范围为风机平台绿化、场内道路两侧绿化等。

- 三、单位工程质量评定

（一）分部工程质量评定

| 分部工程质量评定登记表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 质量评定 |  |
|  | 施工单位自评 | 监理单位复核 |
| 点片状植被 | 合格 | 合格 |
| 线状植被 | 合格 | 合格 |
| 共2个分部工程，质量全部合格 |  |  |

（二）工程外观质量评定

本单位工程外观质量评定由建设单位大唐来安新能源有限公司、监理单位郑州睿群工程监理有限公司、设计单位中能建安徽省电力设计院、施工单位安徽恒通交通工程有限公司等单位相关成员组成的外观质量评定组进行评定。本单位工程外观质量合格。

四、存在的主要问题及处理意见

无。

五、意见和建议

建议运行管理单位做好工程的后续管护工作，确保工程长期发挥效益。

六、工程质量等级评定意见

单位工程验收工作组通过查看工程现场，听取了建设、设计、监理、施工、关于工程建设情况的汇报，核查相关工程资料，并进行了讨论，认为：植被建设工程已按批准的设计内容全部完成，施工质量符合设计要求，工程档案资料基本齐全，施工质量等级为合格。验收工作组同意本单位工程通过验收。

七、单位工程验收工作组成员签字（见附表）

斜坡防护工程单位工程验收工作组成员签字表

| 姓 名 | 单 位 | 职务和职称 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 周辉 | 大唐来安新能源有限公司 | 项目经理 |  |
| 谢可欣 | 大唐来安新能源有限公司 | 副主任 |  |
| 梁克民 | 郑州睿群工程监理有限公司 | 总监理工程师 |  |
| 朱广彬 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 项目经理 |  |

防洪排导工程单位工程验收工作组成员签字表

| 姓 名 | 单 位 | 职务和职称 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 周辉 | 大唐来安新能源有限公司 | 项目经理 |  |
| 谢可欣 | 大唐来安新能源有限公司 | 副主任 |  |
| 梁克民 | 郑州睿群工程监理有限公司 | 总监理工程师 |  |
| 朱广彬 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 项目经理 |  |

道路工程单位工程验收工作组成员签字表

| 姓 名 | 单 位 | 职务和职称 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 周辉 | 大唐来安新能源有限公司 | 项目经理 |  |
| 谢可欣 | 大唐来安新能源有限公司 | 副主任 |  |
| 梁克民 | 郑州睿群工程监理有限公司 | 总监理工程师 |  |
| 朱广彬 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 项目经理 |  |

土地整治工程单位工程验收工作组成员签字表

| 姓 名 | 单 位 | 职务和职称 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 周辉 | 大唐来安新能源有限公司 | 项目经理 |  |
| 谢可欣 | 大唐来安新能源有限公司 | 副主任 |  |
| 梁克民 | 郑州睿群工程监理有限公司 | 总监理工程师 |  |
| 朱广彬 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 项目经理 |  |

植被建设工程单位工程验收工作组成员签字表

| 姓 名 | 单 位 | 职务和职称 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 周辉 | 大唐来安新能源有限公司 | 项目经理 |  |
| 谢可欣 | 大唐来安新能源有限公司 | 副主任 |  |
| 梁克民 | 郑州睿群工程监理有限公司 | 总监理工程师 |  |
| 朱广彬 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 项目经理 |  |